芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司采购项目
竞争性谈判文件
（工程类）

项目编号： MT-GC2023110001
项目名称：摇窗过渡厂房电动车棚新建项目
采 购 人：
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 
2023年11月8日

目  录
3第一章  竞争性谈判公告


第二章  供应商须知前附表
6
第三章  采购需求
9
10第四章  评审办法


13第五章  采购合同（格式）


14第六章  工程量清单


第七章  图 纸
15
第八章  供应商须知
16
第九章  竞争性谈判响应文件格式
22


第一章  竞争性谈判公告
摇窗过渡厂房电动车棚新建项目竞争性谈判公告

项目概况

摇窗过渡厂房电动车棚新建项目采购项目的潜在供应商应在芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）获取采购文件，并于2023年11月14日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目名称：摇窗过渡厂房电动车棚新建项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：27840.15       
最高限价：27840.15 
采购需求：
1、 摇窗车间南侧草坪搭建电动车充电棚，长25m，宽6m，高2m，共计车位50个（单个车位长1.9m*0.8m宽），25个车位双向对冲布局。（按甲方要求施工）。

2、 地面整平压实，浇筑C30混凝土10cm厚，质量要求：无起灰、断层、开裂等质量问题，车棚立柱涂刷防锈漆，具体工程量见工程量清单（注：若有遗漏项，勘探现场后自行补充）。
合同履行期限：1年。     
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：
信用要求：截至响应文件提交截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过。
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的。
注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。
三、获取采购文件

时间：2023年11月8日至2023年11月14日，每天上午9：00 至11：00下午13：00 至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）。
方式：凡有意参加响应者，请于获取时间内登录芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）上查阅并获取采购文件。

售价：【0元】。
四、响应文件提交

截止时间：2023年11月14日14点00分（北京时间）

地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司招标室
五、开启

时间：2023年11月14日14点00分（北京时间）

地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司招标室
六、公告期限

自本公告发布之日起【3】个工作日
七、其他补充事宜

1.资金来源
：□省级财政资金  □市本级财政资金  □县区级财政资金  ■自筹资金  □其他（请说明资金来源及比例）：
2. 本项目收取谈判保证金【0】元。
3. 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 技术咨询电话：【/】
4. 其他事项说明：【/】
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司　

地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路12号
联系方式：0553--5962360　

2.项目联系方式

项目联系人：李智
电话：13655599939
第二章  供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	项目性质
	采购工程

	2
	公告媒体
	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）

	3
	采购包划分
	本项目共分为  1个  采购包，本采购包为第 一 采购包。

	4
	分包
	■不允许

(允许：

（1）允许分包的范围和内容：    /    ；
（2）分包的金额和对分包人资质要求：    /    ；
（3）根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。

（4）除上述情形外，本项目不允许分包。

	5
	承包方式
	■施工总承包 

(专业承包 

	6
	计价方式
	■工程量清单综合单价报价法

(全费用综合单价报价法

	7
	踏勘现场
	■不组织

(组织：

1.时间：

2.地点：

3.联系方式：

4.其他：自行踏勘。

	8
	质疑及答复
	供应商根据政府采购有关法律法规规定的时间和方式提出质疑，可以邮件发送 邮箱：【lizhi@motiontec.cn】，采购人按有关规定给予答复。

	9
	响应文件提交
	投标文件递交：正本 壹 份，副本 壹 份。

1、开标后，投标人不得以任何理由撤回标书。在开标会现场，投标人应将投标文件按采购文件要求密封并加盖公章后递交。

2、投标文件的提交是指投标人在投标截止时间前到开标现场递交投标文件，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

	10
	响应文件
有效期
	自供应商提交响应文件截止之日起计算【90】日
。

	11
	履约保证金（合同履约担保）
	1. 是否收取履约保证金：

■否；

(是：合同金额的  /  %。

2. 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、保险    /  （法律法规规定的其他形式，由采购人根据实际需求自行选择是否填写。以担保函、保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人）

3.履约保证金账户
开户单位：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
开户银行：光大银行芜湖分行营业部
账号：7943 0188 0000 05093
4.具体要求详见《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》（公管〔2022〕37 号）。

	12
	建设地点
	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

	13
	计划工期
	8个日历天  

	14
	质量标准
	合格。

	15
	付款方式
	付款应按下列条件进行
：待验收合格后，甲方办理入账，次月1日起30天支付。

	16
	代理服务费
	1.支付方：(采购人；(成交供应商。

2.本项目代理服务费收费标准：      /      

3.本项目代理服务费金额：  /  元。

	17
	最后报价
	收到谈判小组二次报价邀请后，携带二次报价函现场报价。在规定的时间内，没有提交最后报价的供应商，视为退出谈判。

	18
	税金
	1、本项目采取增值税计算方法，计算时采用一般计税方法。税率为 9% 。

2、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），税务部门要求在项目所在地预缴增值税的，成交供应商应按有关规定在项目所在地就地预缴增值税。

	19
	邀请供应商现场参与开启
	供应商可自行选择是否参加，如参加须携带：《法定代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见采购文件）。

	20
	业绩
	本项目将对成交供应商经谈判小组评审认可的业绩进行公示。如有虚假，将取消成交资格并上报监督管理部门按有关规定处理。【除非本谈判文件另有规定，业绩系指符合本谈判文件规定的与最终用户(“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方)签订的合同及谈判文件要求的相关证明。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。】

	21
	电子响应文件获取方式
	供应商登录芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/），自行下载项目响应文件。

	22
	成交通知书发出的形式
	成交通知书发出的形式：纸质或数据电子。
特别提醒：本项目通过芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）发布成交结果公告的同时，通过电子邮件向成交人发出成交通知书。成交通知书已邮件形式发出后视为已送达，供应商应主动登录芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）查询成交结果公告。

	23
	合同签订时间
	成交供应商应与采购人在成交通知书发放之日起【7】个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。

	24
	商品包装
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，可以按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。

	25
	特别说明
	1、本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。

2、本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。

3、本文件所称的“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“竞争性谈判文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“（首次）递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“谈判小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解

	备注
	1.说明：■表示采用条款，(表示不采用条款。

2.诚信响应温馨提示：参加本次采购活动的供应商在响应文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，由采购单位进行相关处罚或处理。


第三章  采购需求
关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等参与采购活动。

2.本章中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以谈判文件明确要求的材料为准,若谈判文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

4.本项目采购文件第七章 “响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审方法及标准规定填写。

5. 成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商的响应文件作实质性修改。

采购需求说明

采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	摇窗过渡厂房电动车棚新建项目
	摇窗车间南侧草坪搭建电动车充电棚，长25m，宽6m，高2m，共计车位50个（单个车位长1.9m*0.8m宽），25个车位双向对冲布局。地面整平压实，浇筑C30混凝土10cm厚，质量要求：无起灰、断层、开裂等质量问题，车棚立柱涂刷防锈漆，具体工程量见工程量清单
	1
	项
	详见工程量清单，（按甲方要求施工）。（注：若有遗漏项，勘探现场后自行补充）



注：详见工程量清单。
第四章  评审办法
一、评审程序

1.响应文件审查

谈判小组对供应商及其响应文件进行资格和符合性审查。

2.谈判及最后报价
2.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.2谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（含）。

2.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3.评审价的计算
3.1谈判小组对所有实质性响应竞争性谈判文件要求的最后报价进行核查，根据本竞争性谈判文件规定的政府采购政策进行的价格扣除。

（1）价格核查：如供应商对竞争性谈判文件的内容，特别是对采购需求的理解发生误差，有子项漏报的（即该供应商报价为漏项报价），视作已含在其他项目的报价中；如供应商报价多于采购需求的，不予核减；

（2）价格扣除：按竞争性谈判文件规定的价格扣除办法计算其评审价。

4.推荐成交候选供应商

4.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写《采购谈判评审记录表》。
二、评审方法和标准

1.资格审查

谈判小组对供应商的资格进行审查。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

	审查内容
	审查标准

	资格审查
	营业执照
	未提供合法有效营业执照

	
	资格条件
	不符合谈判文件要求

	
	法定代表人或授权委托人资格
	不符合谈判文件要求

	
	信用要求
	不符合谈判文件要求

注：

1. 信用记录查询渠道：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准）

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准）

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以www.ccgp.gov.cn/查询为准）

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以www.gsxt.gov.cn查询为准）

2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由谈判小组查询供应商的信用记录。

3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。

4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

	
	其他
	供应商被行政监督部门作出禁止参与政府采购活动处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和谈判文件规定的应该按无效响应处理的情形


2.符合性审查

谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查, 以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的响应无效，响应文件符合性审查不通过。 

	审查内容
	审查标准

	符合性审查
	供应商名称
	与营业执照、资质证书等不一致

	
	响应文件盖章
	未按谈判文件要求加盖公章

	
	响应文件签署
	未按谈判文件要求进行签字（签章）

	
	响应文件格式
	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

	
	响应报价
	报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	响应有效期
	不符合谈判文件的要求

	
	工期、质量标准或付款方式
	不符合谈判文件的要求

	
	分项报价表或己标价工程量清单
	不符合谈判文件的要求

	
	其他实质性响应
	不符合谈判文件的要求


3.澄清、说明或更正

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（原响应文件已提供的无需重复提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（原响应文件已提供的无需重复提供）。

三、其他

1.评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告公司总经理。
3.成交结果公告：公告内容应包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要标的名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息，成交供应商业绩，评审被否决单位及原因，成交公告期限以及谈判小组成员名单，竞争性谈判文件随之公告。
第五章  合同条款及格式

由采购人和响应供应商另行约定

第六章  工程量清单
1. 工程量清单说明通则 

1.1本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 

1.3本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。 

2. 响应报价说明通则 

2.1工程量清单中的每一子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润、税金等，并考虑风险因素。 

2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 

2.4不完全综合单价报价，工程量清单组价。供应商编制响应文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于采购人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到响应报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中供应商不得要求调整（除非合同另有约定）。

2.5人工费工资标准应严格执行采购文件及相关规定；

2.6措施费：措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及采购文件报价格式文件要求计算。

2.7税金：供应商须按采购文件规定计算。

2.8采用工程量清单计价方式的，成交供应商以最后报价按照工程量清单进行组价交由采购人确认后实施。
3. 工程量清单编制说明

3.1清单编制说明详见附件：

3.2补充说明：

4. 工程量清单 

(详见附件) 

第七章  图 纸
 图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	张数
	备注

	1
	无图纸
	/
	/
	/
	/
	/


（无图纸）

第八章  供应商须知
一、说明
1.定义

1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见竞争性谈判公告。
1.2“供应商”系指响应竞争性谈判文件要求、参加竞争性谈判采购活动的法人、其他组织或自然人。

2.参与竞争性谈判的费用 

2.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

3．竞争性谈判委托

3.1 如供应商代表不是供应商的法定代表人，须持有《授权委托书》。

二、竞争性谈判文件

4．竞争性谈判文件的组成

 4.1 竞争性谈判文件由竞争性谈判文件及在谈判过程中发出的澄清或者修改文件组成。

4.2供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件要求编制竞争性谈判响应文件。任何对竞争性谈判文件的忽略或误解不能作为竞争性谈判响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

5. 偏离

5.1本条所称偏离为竞争性谈判响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

5.2竞争性谈判文件中标注“*”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。

6. 竞争性谈判文件的澄清、修改

6.1代理机构或采购人对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，应在规定递交竞争性谈判响应文件截止时间前通知被邀请参加竞争性谈判的供应商，采购人或代理机构不承担未及时关注的责任情形。澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.2 发出澄清或修改文件的日期距规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间不足三个工作日的，应当顺延递交竞争性谈判响应文件截止时间。
三、竞争性谈判响应文件

7.一般要求

7.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求依法真实编制竞争性谈判响应文件，并对其递交的竞争性谈判响应文件承担法律责任。

7.2 供应商提交的竞争性谈判响应文件及供应商与代理机构、评审委员会就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容应附中文注释，在有差异时以中文为准。
7.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

7.4 供应商应按竞争性谈判文件中提供的竞争性谈判响应文件格式填写。

8. 竞争性谈判响应文件的组成

8.1 谈判响应文件包括的内容详见第九章“响应文件格式”。

8.2 供应商无论成交与否，其竞争性谈判响应文件不予退还。

9.报价

9.1供应商应当根据竞争性谈判文件要求和范围，以人民币报价。

9.2报价一览表、分项报价表填写时应注意下列要求：

（1）“采购人要求”中特别要求的安装、调试、培训及其它附加服务的费用。

（2）根据合同或其它原因应由供应商支付和交纳的税款和费用。

（3）竞争性谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

9.3供应商的报价应随竞争性谈判响应文件一次报出且不得更改。
9.4竞争性谈判响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

9.5本次采购不接受备选方案报价。

9.6采购项目预算见竞争性谈判公告，供应商的报价不得超过采购项目预算。

10.供应商符合竞争性谈判文件规定的证明文件

10.1供应商应提供符合竞争性谈判文件规定的资格条件要求的证明材料。

11.货物符合竞争性谈判文件规定的证明文件

11.1 供应商须提交证明其拟供货物及其服务符合竞争性谈判文件规定的响应性文件，作为竞争性谈判响应文件的一部分。

11.2 证明货物及其服务与竞争性谈判文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照竞争性谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

11.3 供应商须知规定供应商在谈判时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在供应商须知规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与竞争性谈判响应文件中型号、规格不一致的。

12.竞争性谈判响应文件有效期
12.1竞争性谈判响应文件有效期见供应商须知前附表，在此期间竞争性谈判响应文件对供应商具有法律约束力，竞争性谈判响应文件有效期从规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之日起计算。竞争性谈判响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

12.2特殊情况下，采购人可于竞争性谈判响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞争性谈判响应文件。

13.有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：
13.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

13.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.5不同供应商的响应文件相互混装；
13.6法律法规规定的其他串通行为。
四、竞争性谈判响应文件的递交

14.竞争性谈判响应文件的修改和撤回

14.1在（首次）递交响应文件截止时间前，潜在供应商对竞争性谈判文件有疑问且要求采购人澄清的，应于本供应商须知前附表规定的时间前以书面形式告知采购人，采购人对竞争性谈判文件的修改或答疑回复将于本供应商须知前附表规定的时间以书面形式发出,供应商自行上网查阅，并须填写本竞争性谈判文件规定格式之回执，附在供应商竞争性谈判响应文件内。如无答疑回复，则不需填写回执。

14.2为使供应商有合理的时间按补充文件准备竞争性谈判响应文件，采购人可能根据具体情况酌情延长响应文件提交截止时间。

15.竞争性谈判响应文件的递交与接收

15.1竞争性谈判响应文件应按竞争性谈判文件的要求与格式编写。

15.2竞争性谈判响应文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.3供应商编制和提交竞争性谈判响应文件所需费用自理。

五、评审委员会和评审
16. 评审委员会
16.1 采购人将根据采购项目的特点依法组建评审委员会，其成员由采购组织部门、主控（需求）部门、内控部门组成。评审委员会负责对竞争性谈判响应文件进行审查、竞争性谈判、评价以及推荐成交供应商。

17. 资格核查

17.1 谈判小组根据规定的供应商资格条件要求，对竞争性谈判响应文件进行资格审查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

17.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

17.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。
18.竞争性谈判响应文件的符合性审查

18.1谈判小组对竞争性谈判响应文件进行符合性审查，供应商符合性审查不通过的，在评审时将其视为无效响应。
19.竞争性谈判响应文件的澄清

19.1竞争性谈判采购人员在对竞争性谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞争性谈判文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

19.2供应商应按评审委员会通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。
20、供应商有下列情形之一的,不得成为成交供应商:
（1）竞争性谈判响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（2）法律法规和竞争性谈判文件规定的其他情形的。

21.竞争性谈判终止

21.1 竞争性谈判谈判时，出现下列情况之一，本次竞争性谈判终止：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但评审程序及评定成交的标准章节规定的情形除外。

22. 保密要求
22.1评审委员会以及与评审工作有关的人员对评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

六、成交结果信息公布与供应商质疑

23.成交信息的公布

23.1 竞争性谈判结束后，成交结果信息将在芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司网站（http://www.motiontec.cn/）上公布。供应商可以在线提交异议。

  24.质疑

24.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人以邮件的形式提出质疑，采购人将在7个工作日内作出答复。

24.2供应商若认为竞争性谈判采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间向采购人提出质疑：

（1）关于竞争性谈判采购文件的质疑，应在递交竞争性谈判响应文件截止时间前提出。
（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起【七个工作日】内提出。

（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后【七个工作日】内提出。

24.3 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

24.4质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权委托人签字并加盖公章，质疑书由授权委托人签字的应附法定代表人授权书。

24.5 采购人将在签收回执之日起七个工作日内作出答复，通知与质疑处理结果有关的供应商。
24.6 供应商对采购人无正当理由拒绝受理质疑的，可向芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司反映情况（电话：0553-5962379）；供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序提出投诉。
25.成交通知

25.1 成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

25.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
26.签订采购合同
26.1 竞争性谈判文件、成交供应商的竞争性谈判响应文件等均为签订采购合同的依据。

26.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内与采购人签定采购合同。
26.3 成交供应商应当按照采购合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、责任承担
27.1在采购活动中，供应商需承担的相应责任及违规处理，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定执行。

八、其他规定
28.1竞争性谈判文件的其他规定见供应商须知前附表。

第九章  竞争性谈判响应文件格式

（采购项目名称）
响应文件
（封面）

供应商：                               (盖单位印章)

         年         月         日

一、竞争性谈判响应声明
竞争性谈判响应声明

采购人： 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 
1、在研究了   项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）  采购文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（大写******元）（小写****元）的报价（以最后报价为准），遵照竞争性谈判文件（含补充文件）的要求承担本采购项目的实施，完成本次采购范围的全部工作内容并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方资质为              。如我方成交，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方成交，我方拟派        为本工程项目负责人（项目经理），其资质为        ，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方成交，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在响应工期      日历天内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到        标准。 

5、我们同意在谈判文件规定的谈判有效期内严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

6、在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同贵单位签发的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

7、我们理解你单位不负担我们的任何谈判费用。

8、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。
9、我们完全接受谈判文件的规定。

供应商：(盖单位印章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）：      

联系电话：  

开户银行名称：                      

开户银行账号（基本账户）：          

开户银行地址：

开户银行电话：

                                                          年    月    日

二、资格证明文件
资格证明文件

供应商按谈判文件要求提供证明材料，包括营业执照（副本）扫描件、资质证书（副本）扫描件、企业安全生产许可证扫描件、其它相关资料扫描件等。

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我    (姓名)系        (供应商名称)的法定代表人，现授权委托    (姓名) 为我方授权委托人，参加      (采购人名称)       (项目名称) 的竞争性谈判采购活动。授权委托人在本项目的竞争性谈判采购活动、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              （电子响应文件中须输入姓名）

授权委托人身份证号码：                   

授权委托人联系方式：                  
性别：               
年龄：              
供应商：              (盖单位电子印章)

法定代表人：             （盖印章）

法定代表人身份证号码：                
签发日期:     年   月  日 

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

法定代表人证明

           （法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：                    。

供应商：          （盖单位印章) 

 年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫

 三、分项报价表

分项报价表

	序

号
	名称
	规格型号
	产品品牌
	原产地
	制造商名称
	执行质量标准
	交货期
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	响应报价合计（元）
	


备注：

 1.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目采购要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页。
四、技术规格偏离表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目谈判文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

	序号
	货物名称
	采购货物技术参数和规格型号
	响应货物技术参数和规格型号
	偏离情况
	说明
	备注：可以填写相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码）

	1
	
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	2
	
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：

1. 供应商仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合谈判文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2.本表填写时，采购货物技术参数和规格型号为谈判文件《采购需求一览表》中技术参数和规格型号要求，响应货物技术参数和规格型号应据实填写，注意不得直接复制谈判文件的技术参数和规格型号要求。

3.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目采购要求不涉及的可留空或自行调整。

五、商务条款偏离表
商务条款偏离表

经过认真研究本项目谈判文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

	序号
	名称
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离情况
	说明
	备注：可以填写相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码）

	1
	交货时间
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	2
	交货地点
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	3
	质保期
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	4
	付款方式
	
	
	正偏离/负偏离
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：

1. 供应商仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合谈判文件商务条款要求。“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目采购要求不涉及的可留空或自行调整。

六、其他证明材料
1.供应商按谈判文件《采购需求》及评审方法和标准要求提供证明材料。

2.要求提供业绩的，根据要求提供证明材料。

3.谈判文件采购需求要求提供的相关承诺，承诺函

承诺函

我单位现参与本项目采购活动，承诺如下：

1．对在芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司承接的各项施工工程，保证按时、按质、按量完成。

2．严格遵守贵莫森泰克公司工程管理相关各项制度规定，认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准，安全操作规程等。
3．严格按国家标准规范施工。建立健全施工现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。

4．严格按采购方提供的工程内容要求、施工图纸及审批后的施工方案施工，并积极配合其它工程施工，确保工程进度。
我单位若有违反承诺或虚假承诺内容的行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定,自愿接受相关处罚或处理;给采购人或其他供应商造成损失的,自愿依法承担赔偿责任。

特此承诺。

供应商：          （盖单位印章) 

年   月   日

七、供应商最后报价函

最后报价函

致：  芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司  
1. 在参与了本次采购活动后，我方愿意按        （元）的最后报价承担本次采购范围的所有内容；
2. 单价按最后报价/响应声明函报价同比例调整。
3. 如果我方成交，我方将保证在采购人要求的供货期（服务期、工期）内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；
4. 在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；
5. 我方愿意提供采购文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；
6. 我们完全接收采购文件中的相关规定；
7. 其他要求：                            

8. 我方承诺：我单位响应以上所有要求。
供应商（盖单位印章）：
年   月   日
注： 
1.本报价单未按规定盖章的，视为无效响应文件处理。 
2.本单位承诺对本报价函的内容负责，由于填写问题造成的一切损失，本单位自愿承担。



�采购人可根据项目情况适当延长，但一般不超过120日。





� 适用于授权委托人参加采购活动。


� 适用于法定代表人参加采购活动。







